## Slide 1
ESTRATÈGIES DE DESCARBONITZACIÓ BASADES EN BIOENERGIA
1ER FÒRUM DE LA DESCARBONITZACIÓ INDUSTRIAL
Ricard Vila
rvila@aesa.net
20 de juny de 2023

## Slide 2
VISIÓ HISTÒRICA
1
DESCARBONITZACIÓ DE L’ENERGIA TÈRMICA
primera caldera de vapor | 1830
primera gasificadora | 1840
 | 1850
Inici tèxtil amb energia hidràulica | 1860
primera autogeneració amb excedents | 1870
primera distribuïdora | 1890
 | 1900
primera gran hidroelèctrica | 1910
 | 1920
 | 1930
primera refineria a Espanya | 1940
 | 1950
 | 1960
primera nuclear + primera regasificadora | 1970
primera cogeneració amb gas + primer parc eòlic | 1980
 | 1990
 | 2000
primer cicle combinat | 2010
 | 2020
 | 2030
 | 2040
 | 2050
carbó
combustibles líquids
gas
natural
combustibles sintètics
energia hidràulica industrial
distribució elèctrica
disponibilitat de fons energètiques incerta
baixa qualitat energètica
alt impacte ambiental local
localització de la industria prop de les fonts energètiques
molts recursos per operar i mantenir les instal·lacions
energia disponible sense límits allà on vulguem
preu sotmès les tensions del mercat i geopolítiques
equips econòmics i fiables de transformació energètica
nul impacte ambiental local
riscos de manca de subministrament d’energia
alta volatilitat
emergència climàtica: circularitat, bioenergia
pressió dels grans operadors energètics per convèncer-nos que no fem res: hi haurà energia verda per tot arreu (electrificació i combustibles renovables)
bioenergia
Notes: Portem poc més de 60 anys vivint en una mena de “paradís energètic”: tanquem un interruptor o obrim una vàlvula i ens arriba tota l’energia que necessitem (bé... amb el permís d’ENDESA)
L'energia és raonablement fiable i la podem pagar, però el preu puja i seguirà pujant.
Els grans operadors energètics, els que ens venen el gas i l’electricitat, volen seguir monopolitzant el negoci: electrificarem el calor industrial i transformarem en verd el gas que ara arriba pels tubs.
Però, de moment, això no està passant i, si passés, no ho podríem pagar (de fet, per això no passa!)
Però hi ha alternatives que, en aquest escenari de preus, són econòmicament molt interessants i que, a més, en ajuden a lluitar contra l’emergència climàtica:
El repte és implementar-les sense perdre tot el que havíem guanyat:
  Mantenir la seguretat del subministrament
  Mantenir la qualitat energètica
  Mantenir un nul impacte ambiental local
  Assegurar l’automatització del procés
  Assegurar que no ens deixem la cartera amb l’operació i manteniment de les instal·lacions
  Que ens en puguem despreocupat igual com ho fèiem amb el gas i l'electricitat

## Slide 3
ESTRATEGIA DE DESCARBONITZACIÓ
2
DESCARBONITZACIÓ DE L’ENERGIA TÈRMICA
SWOT
Data Collection
Do Nothing Case
Energy Modeling
Energy Analysis
Economic Results
STRATEGY
Tecno-logy analysis
Facility strategy
Tecno-logy select-ion
Pre-selection
Evaluation
Hourly analyze
Results and efficiency's
CO2 reductions
O&M Technology cost
Investment cost
OPEX reduction
ENERGY SUPPLY SYSTEM MODEL
Energy Solution
DO-NOTHING CASE
SWOT
ANALYSIS OF ALTERNATIVES
ROADMAP
Energy modeling
Operation options
Energy cost supply
Com soc? Per tenir una estratègia el mes important es conèixer-se a un mateix
Què puc fer. Per tenir una estratègia cal conèixer les possibles solucions
Què vull fer. Per tenir una estratègia cal saber com les solucions s'adapten a un mateix.
Surten els números? Tenir el resultat mes real possible, per saber fins a on puc arribar.
De quant estem parlant? S'ha de saber el resultat real de les coses
Com soc?
Què puc i vull fer?
Surten els números?
De quant estem parlant?
Notes: Portem poc més de 60 anys vivint en una mena de “paradís energètic”: tanquem un interruptor o obrim una vàlvula i ens arriba tota l’energia que necessitem (bé... amb el permís d’ENDESA)
L'energia és raonablement fiable i la podem pagar, però el preu puja i seguirà pujant.
Els grans operadors energètics, els que ens venen el gas i l’electricitat, volen seguir monopolitzant el negoci: electrificarem el calor industrial i transformarem en verd el gas que ara arriba pels tubs.
Però, de moment, això no està passant i, si passés, no ho podríem pagar (de fet, per això no passa!)
Però hi ha alternatives que, en aquest escenari de preus, són econòmicament molt interessants i que, a més, en ajuden a lluitar contra l’emergència climàtica:
El repte és implementar-les sense perdre tot el que havíem guanyat:
  Mantenir la seguretat del subministrament
  Mantenir la qualitat energètica
  Mantenir un nul impacte ambiental local
  Assegurar l’automatització del procés
  Assegurar que no ens deixem la cartera amb l’operació i manteniment de les instal·lacions
  Que ens en puguem despreocupat igual com ho fèiem amb el gas i l'electricitat

## Slide 4
BIONERGIA I DESCARBONITZACIÓ
3
DESCARBONITZACIÓ DE L’ENERGIA TÈRMICA
OPEX
Emissions
Process integration
Security of energy supply
Investment
BIONERGIA
Descarbonitza. Es la única solució que permet un nivell de descarbonització tèrmica completa o casi completa tèrmicament parlant
Redueix costos. Es una solució que redueix els costos energètics!!!!
Es integrable i esta provada. Es una tecnologia provada i coneguda, pot generar tot tipus de necessitats (vapor, aigua calenta, oli tèrmic....)
Es multi energia. Amb processos de cogeneració es pot cobrir calor i electricitat!!!!
Es local i circular. Es una solució de recursos locals amb i tecnologia i experts propis del país
Cuina de gas vs barbacoa. Canviem un sistema regulable per un sistema de major inèrcia.
Eficiència, no potència. La bioenergia es basa en substituir consum, no en instal·lar potència ociosa
Del Zara al sastre. Son sistemes de major complexitat i no estàndard
Se n’ha de tenir cura. En tenir un sistema mes complex, cal considerar major supervisió, intensitat operativa i recolzament als fabricants
Gestió de subministres. S'ha de canviar de comercialitzadores a productors locals
Tota transició implica canvis, els canvis costen, però hi ha know-how, solucions i tècnics per tirar-les endavant amb èxit
Notes: Portem poc més de 60 anys vivint en una mena de “paradís energètic”: tanquem un interruptor o obrim una vàlvula i ens arriba tota l’energia que necessitem (bé... amb el permís d’ENDESA)
L'energia és raonablement fiable i la podem pagar, però el preu puja i seguirà pujant.
Els grans operadors energètics, els que ens venen el gas i l’electricitat, volen seguir monopolitzant el negoci: electrificarem el calor industrial i transformarem en verd el gas que ara arriba pels tubs.
Però, de moment, això no està passant i, si passés, no ho podríem pagar (de fet, per això no passa!)
Però hi ha alternatives que, en aquest escenari de preus, són econòmicament molt interessants i que, a més, en ajuden a lluitar contra l’emergència climàtica:
El repte és implementar-les sense perdre tot el que havíem guanyat:
  Mantenir la seguretat del subministrament
  Mantenir la qualitat energètica
  Mantenir un nul impacte ambiental local
  Assegurar l’automatització del procés
  Assegurar que no ens deixem la cartera amb l’operació i manteniment de les instal·lacions
  Que ens en puguem despreocupat igual com ho fèiem amb el gas i l'electricitat

## Slide 5
DESCARBONITZACIÓ DE L’ENERGIA TÈRMICA
Ricard Vila
rvila@aesa.net
ASSESSORIA ENERGÈTICA - ENGINYERIA, CONSULTORIA I PROJECTES
AE,SA · ARAGÓ 383, 4a PLANTA · 08013 BARCELONA · T +34 934 449 300
WWW.AESA.NET · INFO@AESA.NET
moltes gràcies
Notes: Portem poc més de 60 anys vivint en una mena de “paradís energètic”: tanquem un interruptor o obrim una vàlvula i ens arriba tota l’energia que necessitem (bé... amb el permís d’ENDESA)
L'energia és raonablement fiable i la podem pagar, però el preu puja i seguirà pujant.
Els grans operadors energètics, els que ens venen el gas i l’electricitat, volen seguir monopolitzant el negoci: electrificarem el calor industrial i transformarem en verd el gas que ara arriba pels tubs.
Però, de moment, això no està passant i, si passés, no ho podríem pagar (de fet, per això no passa!)
Però hi ha alternatives que, en aquest escenari de preus, són econòmicament molt interessants i que, a més, en ajuden a lluitar contra l’emergència climàtica:
El repte és implementar-les sense perdre tot el que havíem guanyat:
  Mantenir la seguretat del subministrament
  Mantenir la qualitat energètica
  Mantenir un nul impacte ambiental local
  Assegurar l’automatització del procés
  Assegurar que no ens deixem la cartera amb l’operació i manteniment de les instal·lacions
  Que ens en puguem despreocupat igual com ho fèiem amb el gas i l'electricitat